Техническое задание

Аппаратно-программный комплекс и оборудование, обеспечивающее организацию и проведение учебного процесса.

(Лаборатория параллельного программирования инженерно-физического факультета)

1. Обязательные требования, предъявляемые к предлагаемым товарам и сопутствующим услугам

1.1 Общие требования

- Все товары должны иметь торговую марку, быть новыми, комплектующие – не бывшие в употреблении.

- Все товары должны соответствовать или превышать требования настоящего Технического задания по функциональности и эргономическим показателям.

- Все компоненты должны быть заводской сборки.

- Все товары должны быть пригодны для работы в условиях по ГОСТ 15150 "СРПП. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

Все предлагаемые товары должны функционировать при следующих условиях:

- параметры электропитания (220V +10/-15%; 50 ±1 Hz);

- температура окружающей среды: от +15 °C до +35 °C;

- относительная влажность до 80%;

- запыленность до 0,4 г/м3.

- На все оборудование и программное обеспечение должны быть предоставлены все возможные скидки для образовательных заведений.

1.2 Требования к совместимости

- Все программное обеспечение должно быть совместимым с аппаратным обеспечением.

- Все системы должны быть полностью совместимыми с приобретенными ранее.

1.3 Требования к документации

Вся документация должна быть на русском языке и отвечать требованиям ГОСТ Р 51121 и ГОСТ 2.601. Техническая документация должна быть на русском или английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление документации в виде ксерокопий.

1.4 Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам:

Сертификации: все поставляемое оборудование может быть сертифицировано на условиях добровольной сертификации, за исключением оборудования, подлежащего обязательной сертификации.

Стандартизации: все детали и материалы, применяемые при изготовлении изделий, имеющие ГОСТ и ТУ, должны им соответствовать, при необходимости может быть затребован сертификат на материалы и комплектующие.

Безопасности: конструкция изделия должна соответствовать требованиям безопасности и взрывобезопасности, предусмотренными ГОСТ 12.2.007.9, а также "Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". Все товары должны соответствовать требованиям электробезопасности IEC 1010/EN61010-1, класс защиты 1, степень загрязнения II.

1.5 Требования к упаковке и маркировке товара:

Продукция должна быть упакована в тару, отвечающую требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя (ГОСТ Р 51474 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192 "Маркировка грузов").

2. Обязательные требования к гарантийному обслуживанию:

- Покупатель требует, чтобы Поставщик обеспечил сроки гарантийного периода на все товары не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки.

- Покупатель требует, чтобы Поставщик обеспечил контактные телефоны, по которым представитель Покупателя мог информировать квалифицированный персонал Поставщика или его Представителя о дефектах в работе оборудования.

- Покупатель требует, чтобы во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности устранялись в течение 10 рабочих дней после получения извещения о неисправности, исключая выходные и праздничные дни. В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр Поставщика, эту доставку обеспечивает Поставщик, и он же оплачивает все транспортные расходы.

- Покупатель требует, чтобы все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, были произведены и сертифицированы Производителем оборудования.

- Покупатель требует у Поставщика на время гарантийного ремонта предоставить аналогичное оборудование взамен ремонтируемого.

3. Технические описания

Все требования, приводимые ниже, являются обязательными.

3.1 Аппаратно-программный комплекс и оборудование, обеспечивающее организацию и проведение учебного процесса, как минимум должен удовлетворять следующим требованиям:

3.1.1 Системный блок в количестве 13 шт.

Как минимум, системный блок должен иметь следующие характеристики:

- CPU с тактовой частотой не ниже 3,1 Ггц, Кеш не менее 3 мб, техпроцесс 32нм, поддержка 64 бит; количество ядер – не менее 2; тип поддерживаемой памяти – не ниже PC3-10600 (DDR3-1333), двухканальный контроллер; наличие видеопроцессора;

- Система охлаждения центрального процессора - охлаждение активное воздушное, совместимость с материнской платой, кол-во вентиляторов не менее 1, радиатор алюминиевый;

- Материнская плата с поддержкой 4-х ядерных процессоров, тип поддерживаемой памяти - DDR3, требования к блоку питания - 24+8 pin, 24+4 pin;

- Комплект из 2х модулей оперативной памяти для использования в материнских платах с 2х канальным чипсетом, оперативная память – DDR3; объем одного модуля – не менее 2 Гб;

- Жесткий диск - количество считывающих головок – не менее 2; число пластин – не более 1; формат HDD - 3.5"; скорость вращения шпинделя – не ниже 7200 оборотов/мин.; буфер HDD - 16 Мб или более; двухпроцессорный контроллер; интерфейс HDD - SATA-II; объем  не менее 500 Гб;

- Оптический привод DVD-RW - интерфейс - SATA 150; Поддерживаемые форматы - Video CD, CD-DA, CD extra, CD-RW, karaoke CD, CD-ROM (Mode 1 & 2), CD-I/FMV, Photo-CD (Single & Multisession), CD-ROM/XA (Mode 2, Form 1 & 2), Mixed Mode (Audio Combined CD-ROM Disc), DVD single/dual layer (PTP,OTP), DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM;

- Видеоконтроллер с графической памятью не менее 1Gb, техпроцесс 40нм, поддержка вычислений CUDA;

- Звуковая система — встроенная;

- Сетевой адаптер Ethernet, 1000 Мбит;

- USB порт — не менее четырех;

- 1 (один) последовательный порт;

- 2 (два) свободных PCI слота;

- Корпус с разъемами USB и Audio на передней панели, Miditower, материал сталь не менее 0.5 мм, кнопки Power, Reset, индикаторы HDD, Power, внешних отсеков 3,5 дюйма не менее 1, внутренних отсеков 3,5 дюйма не менее 5, отсеков 5,25 дюйма не менее 3, внутренняя корзина для HDD, разъемы на передней панели не менее 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП. Охлаждение не менее 1 малошумящего корпусного вентилятора 80 x 80 мм на задней стенке корпуса,, посадочное место для еще 1-ого вентилятора 80х80 мм на задней стенке корпуса, воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом, мощность блока питания не менее 450Вт. с активным PFC;

- Клавиатура 101 key Russian/ Latin, USB, наличие цифрового блока, Enter высокий;

- Манипулятор Mouse Scroll Optical USB, тип оптическая светодиодная, дизайн для правой и левой руки, колесо прокрутки, количество клавиш 3.

3.1.2 Монитор в количестве 13 шт.

Как минимум, монитор должен иметь следующие характеристики:

- Профили коррекции изображения - режим динамической контрастности, режим динамической цветокоррекции;

- Глубина цвета матрицы не хуже 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов);

- Тип LCD матрицы - TN;

- Диагональ не менее 21,5 дюймов;

- Подсветка LCD-матрицы - светодиодная (LED) подсветка;

- Яркость матрицы не менее 250 кд/м2;

- Контрастность LCD-матрицы не менее 5M:1 - динамическая DFC (Digital Fine Contrast);

- Поверхность экрана матовая

- Время отклика не менее 5 мс;

- Формат матрицы 16:9;

- Разрешение не менее 1920 х 1080;

- Угол обзора не менее 1700;

- Интерфейс монитора VGA (15-пиновый коннектор D-sub);

- Управление - механические кнопки;

- Углы наклона монитора -5° ~ 15°;

- Блок питания монитора или телевизора встроенный;

- Крепление монитора к стене 75 x 75 мм;

- Потребление энергии не более 24 Вт; в режиме ожидания не более 0.5 Вт;

- Размеры (ширина х высота х глубина) не более 509 x 388 x 166 мм;

- Контрастность не менее 10000:1.

Монитор должен поставляться в комплекте с интерфейсным шнуром. Монитор должен быть совместим с системным блоком (п. 3.1.1).

3.1.3 Сетевой коммутатор в количестве 1 шт.

Как минимум, сетевой коммутатор должен иметь следующие характеристики:

- Корпус металлический, черный;

- Буфер не менее 1 Мб на устройство;

- Индикаторы – Power, Link/Activity/Speed (на порт 10/100/1000 Мбит/сек); Link/Activity/Speed (на порт 10/100 Мбит/сек), Link/Activity/Speed (на порт SFP);

- Память не хуже - SDRAM для CPU: 64 Мб, 16 Мб Flash;

- Гигабитные порты - 4 порта 10/100/1000 Мбит/сек, 2 из них - разделяемые с портами SFP;

- Порты Fast Ethernet - 48 портов 10/100 Мбит/сек;

- Порты SFP - 2 гигабитных порта, разделяемых с портами SFP;

- Управление - Веб-интерфейс, GUI (Graphical User Interface), SNMP (Simple Network Management Protocol), Telnet, SNMP (Simple Network Management Protocol), Telnet Порты Fast Ethernet 48 портов 10/100 Мбит/сек гигабитные порты, 4 порта 10/100/1000 Мбит/сек, 2 из них - разделяемые с портами SFPПорты SFP2 гигабитных порта, разделяемых с портами SFP

- Безопасность - Port Based Network Access Control, поддерживается IEEE 802.1x, Access Control List;

- Зеркалирование портов - поддерживается (One-to-One, Many-to-One);

- Соответствие стандартам - 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (CoS), 802.1Q (VLAN), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet);

- Link/Activity/Speed (на порт 10/100/1000 Мбит/сек);

- Link/Activity/Speed (на порт 10/100 Мбит/сек);

- Link/Activity/Speed (на порт SFP);

- Пропускная способность не менее 17.6 Гбит/с;

- Поддержка IGMP (Multicast), до 256 групп;

- Память SDRAM для CPU: 64 Мб, 16 Мб Flash;

- Метод коммутации - Store-and-Forward;

- MAC Address Table - 8000 адресов на устройство;

- Port Trunking - поддерживается, IEEE 802.3ad;

- QoS - поддерживается, IEEE 802.1p, 4 очереди;

- VLAN - поддерживается, IEEE 802.1Q, до 256 групп, до 4094 ID

- Высота 1U;

- Уровень шума не более 1 дБ;

- Установка в стойку 19'' крепеж в комплекте

- Буфер не менее 1 Мб на устройство;

- Port Based Network Access Control - поддерживается, IEEE 802.1x;

- Access Control List - поддерживается;

- Блок питания встроенный, потребление энергии не более 28.9 Вт; в режиме ожидания не более 13.3 Вт;

- Размеры (ширина х высота х глубина ) не более 441 x 44 x 250 мм;

- Вес не более 3,3 кг;

- Рабочая температура 0 ~ 40°.

3.1.4 Фильтр сетевой в количестве 13 шт.

Как минимум, фильтр сетевой должен иметь следующие характеристики:

- Кол-во выходных розеток – не менее 5 (евростандарт с заземлением), максимальный входной ток – не менее 10 А, максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем – не менее 13000 А, максимальная рассеиваемая энергия – не менее 903 Дж, предохранитель – термопрерыватель, крепление к стене, длина кабеля – не менее 3 м;

3.1.5 Фильтр сетевой в количестве 1 шт.

Как минимум, фильтр сетевой должен иметь следующие характеристики:

- Кол-во выходных розеток – не менее 5 (евростандарт с заземлением), максимальный входной ток – не менее 10 А, максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем – не менее 13000 А, максимальная рассеиваемая энергия – не менее 903 Дж, предохранитель – термопрерыватель, крепление к стене, длина кабеля – не менее 5 м;

3.1.6 Кабель удлинитель USB 2.0 длинной не менее 1,8 м в количестве 13 шт.

3.1.7 Телевизор в количестве 1 шт.

Как минимум, телевизор должен удовлетворять следующим требованиям:

- ЖК-телевизор с LED подсветкой;

- Поддержка 3D;

- Диагональ не менее: 55" (140 см) ;

- Разрешение не менее: 1920x1080;

- Поддержка HDTV есть, 1080p (Full HD);

- Частота кадров не менее: 200 Гц - Clear Motion Rate 200Hz (CMR);

- Формат экрана : 16:9;

- Угол обзора не менее: 178 градусов

- Чтение форматов мультимедиа : MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG;

- Объемное звучание;

- Цвет черный со светлой рамкой;

- Автоматическое включение 3D;

- 3D-автоконтраст;

- Картинка в картинке : один тюнер;

- Поддержка 24p True Cinema;

- Увеличение (Zoom);

- Авторегулировка громкости;

- Остановка кадра;

- Картинка в картинке;

- Система подавления цифровых шумов;

- Часы и таймер включения/выключения;

- Автовыключение питании;

- Защита от детей;

- Экранное меню на русском;

- Internet@TV система встроенных виджетов;

- Выход в Интернет;

- Ethernet соединение;

- функция DLNA ;

- AllShare (с помощью DLNA);

- Search All : поиск по контенту телевизора или любого другого DLNA-сертифицированного устройства;

- Smart Hub : приложения для управления функциями SMART TV;

- Smart Menu : система иконок на экране ТВ;

- 4 х HDMI 1.4 соединения, 3 х USB;

- 1 x компонентный, 1 x композитный (AV), Scart;

- PC in ПК;

- Антенный вход;

- PC аудио вход (гнездо);

- Разъем для наушников;

- Поддержка стереозвука NICAM;

- Поддержка телевизионных стандартов : PAL, SECAM, NTSC;

- Встроенный DTV-тюнер : DVB-T/C/S2;

- Телетекст;

- Таймер сна;

- Экранное меню - русифицированное;

- Возможность воспроизведения видео через встроенный кодек;

- Потребляемая мощность не более: 54 Вт;

- Функция TimeShift;

- Запись видео: на USB-накопитель ;

- Поддерживаемые форматы входного сигнала : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p;

- Стереозвук;

- Мощность фронтальных не менее АС2 x 15 Вт;

- Размеры с подставкой (ШxВxГ) не более: 1281x820x305 мм;

- Вес с подставкой не более: 22.2 кг;

- Вес без подставки: 18 кг;

- Настенное крепление.

3.1.8 Напольная стойка для ЖК телевизора в количестве 1 шт.

Как минимум, стойка должна удовлетворять следующим требованиям:

- Диагональ закрепляемого монитора, дюйм 32-60 и более;

- Область применения для дисплеев и телевизоров;

- Тип установки напольный на колесах;

- Угол наклона установочной поверхности, град. +15/-5;

- Угол поворота установочной поверхности, град. +6/-6;

- Габаритные размеры не более, мм 723x501;

- Макс. вес нагрузки, 68кг;

- Вес кг, не более 23,0

3.1.9 Презентер USB в количестве 2 шт.

Как минимум, презентер должен удовлетворять следующим требованиям:

- Лазерная беспроводная указка / ПДУ;

- Тип связи – радиосвязь;

- Поддерживаемая частота 2.4 ГГц;

- Интерфейс USB;

- Расстояние передачи сигнала не менее 30м;

- Ярко-зеленый луч лазера, индикатор заряда элементов питания, ЖК дисплей и таймер с бесшумными уведомлениями с вибрацией;

- Питание 2 элемента AAA.

## 3.1.10 Ноутбук в количестве 1 шт.

Как минимум, ноутбук должен удовлетворять следующим требованиям:

- Видео ноутбука дискретное 1024мб;

- Экран ноутбука не менее 15.6" (39.6 см);

- Подсветка экрана ноутбука светодиодная (LED);

- Разрешение матрицы ноутбука не менее 1366 x768;

- Процессор ноутбука с тактовой частотой не менее 2.5 ГГц;

- Количество ядер процессора не менее - 4;

- Кэш L3 процессора ноутбука не менее 3Мб;

- Оперативная память не менее 6144 Мб DDR3;

- Картридер ноутбука SD, MMC;

- Разъемы ноутбука 3 x USB 2.0, HDMI, RJ-45, VGA, разъем для подключения микрофона, разъем для подключения наушников;

- Оптический привод DVD- RW;

- HDD ноутбука не менее 750 Гб;

- Русские буквы белые (наклейки), латинские буквы белые (наклейки);

- Сеть ноутбука не менее 10/100 Мбит/сек;

- Беспроводная связь ноутбука IEEE 802.11g, IEEE 802.11b;

- Питание Li-ion аккумулятор 10.8В 47 Вт•ч (4400 мАч);

- Блок питания входит в комплект поставки;

- Операционная система не хуже Windows 7 Home Basic (64 bit);

- Манипулятор типа мышь USB;

- Сумка для переноски ноутбука.

3.1.11 Программное обеспечение не хуже Office Professional Plus 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEditionв количестве 14 шт.

3.1.12 Программное обеспечение не хуже PGI Accelerator CDK 16 processes  for Linux 10 user: License 018AL-C10-16-A в количестве 1 шт.

- Прочие условия:

- Поставщик обязан осуществить транспортировку оборудования к месту доставки по адресу: DDP, г. Белгород, ул. Победы, 85, корп. 12.

- В цену контракта включена стоимость: Все обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость оборудования и материалов, расходы на упаковку, маркировку, перевозку, доставку, подъем на этаж, разгрузку, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика, расходные материалы, подключение к энергосетям, с согласованием RC работ техническими специалистами Заказчика, страхование (при указании на обязанность страхования в проекте контракта), уплату таможенных платежей и пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта включает монтаж оборудования, пусконаладочные работы, инструктаж и обучение персонала навыкам работы, гарантийное обслуживание.