Ведомость дефектов

на капитальный ремонт системы вентиляции помещений № 2,3,4,5,6,7 на 1-м этаже

корпус № 4 по ул. Королева, 2а

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Приточная вентиляция |  |  |
| 1 | Монтаж вентилятора VR50-25/22-4E | шт. | 1 |
| 2 | Установка воздухонагревателя элекрического ЕА 50-25/7,5 | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж вставки кассетной фильтрующей ВАС 50-25 | шт. | 1 |
| 4 | Монтаж фильтра кассетного FRC 50-25 | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж шумоглушителя NK 50-25 | шт. | 1 |
| 6 | Установка датчика перепада давления 500 Ра ВЗВ-5 с контактором | шт. | 1 |
| 7 | Установка датчика температуры канального STK-2 ТЕС 12 kOm | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж блока управления ACET 9-10 | шт. | 1 |
| 9 | Монтаж клапана воздушного с приводом | шт. | 1 |
| 10 | Монтаж оцинкованного воздуховода с изоляцией 500х250мм, толщина 0,7мм | м2 | 13,13 |
| 11 | Изоляция воздуховода фолитейпом (толщиной 10 мм) | м2 | 13,13 |
| 12 | Монтаж решетки наружней 500х250мм | шт. | 1 |
| 13 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами ф200мм глуб. 200 мм | шт. | 2 |
| 14 | Монтаж воздуховода гибкого ф125мм | м2 | 19,625 |
| 15 | Монтаж диффузора ф125мм | шт. | 10 |
|  | Вытяжная вентиляция |  |  |
| 16 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами ф200мм глуб. 200 мм | шт. | 2 |
| 17 | Монтаж вентилятора VR50-25/22-4E | шт. | 1 |
| 18 | Монтаж клапана воздушного с приводом | шт. | 1 |
| 19 | Установка зонта 500х250мм | шт. | 1 |
| 20 | Монтаж диффузора ф125мм | шт. | 10 |
| 21 | Монтаж воздуховода гибкого ф125мм | м2 | 19,625 |
| 22 | Монтаж оцинкованного воздуховода с изоляцией 500х250мм, толщина 0,7мм | м2 | 31,13 |
| 23 | Изоляция воздуховода фолитейпом (толщиной 10 мм) | м2 | 31,13 |
|  | Вытяжка с вытяжных шкафов(агрессивных сред, жаростойких) |  |  |
| 24 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами ф160 мм глуб. 200 мм | шт. | 2 |
| 25 | Монтаж вентилятора радиального для агрес. сред СМРТ\2-160 РР | шт. | 1 |
| 26 | Монтаж вентилятора радиального жарост. ВР 4-300 /1500 | шт. | 1 |
| 27 | Монтаж клапана воздушного обратного Ф160 мм | шт. | 2 |
| 28 | Монтаж оцинкованного воздуховода ф 160мм, толщина 0,55 мм | м2 | 16,2 |
| 29 | Изоляция воздуховода фолитейпом (толщиной 10 мм) | м2 | 6 |
| 30 | Монтаж зонта 160 мм | шт. | 2 |
|  | Система кондиционирования |  |  |
| 31 | Монтаж кондиционера GC/GU | шт. | 1 |
| 32 | Монтаж трубы медной 9 мм | м | 5 |
| 33 | Монтаж трубы медной 16 мм | м | 5 |
| 34 | Монтаж изоляции 9 мм | м | 5 |
| 35 | Монтаж изоляции 16 мм | м | 5 |
| 36 | Монтаж дренажной трубы ф20мм | м | 5 |
| 37 | Монтаж кабеля пвс 5х1,5 | м | 5 |
| 38 | Монтаж кронштейнов | компл. | 1 |
| 39 | Монтаж кондиционера канального GC/GU | шт. | 1 |
| 40 | Монтаж трубы медной 9 мм | м | 5 |
| 41 | Монтаж трубы медной 16 мм | м | 5 |
| 42 | Монтаж изоляции 9 мм | м | 5 |
| 43 | Монтаж изоляции 16 мм | м | 5 |
| 44 | Монтаж дренажной трубы ф20мм | м | 5 |
| 45 | Монтаж кабеля пвс 5х1,5 | м | 5 |
| 46 | Монтаж кронштейнов | компл | 1 |
| 47 | Монтаж воздуховодов ф160 утепленных | м | 20 |
| 48 | Монтаж решетки 200х200 | шт. | 4 |
| 49 | Монтаж диффузора ф200 | шт. | 3 |