Ведомость дефектов

на устройство полов в помещении вентиляционной камеры на 3-м этаже корпуса №4 по ул. Королева, 2а.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж керамической плитки с поверхности пола | м2 | 388,4 |
| 2 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки пола толщиной 17 см | м2 | 388,4 |
| 3 | Демонтаж бетонных подушек под вентиляционное оборудование | м3 | 2,94 |
| 4 | Устройство гидроизоляции пола из полиэтиленовой пленки | м2 | 403,1 |
| 5 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 50мм, армированной сеткой Вр1 50х50х4 | м2 | 403,1 |
| 6 | Огрунтовка поверхности стяжки под укладку керамогранита | м2 | 403,1 |
| 7 | Устройство пола из керамогранитной плитки на клей | м2 | 403,1 |
| 8 | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки шириной 10см | м/п | 88,34 |
| 9 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 99,54 |