Ведомость дефектов

на капитальный ремонт в помещении вентиляционной камеры на 3 этаже корпуса №4 по ул. Королева, 2а. Общестроительные работы

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Устройство перегородок ГКЛВ по металлокаркасу шир. 100 мм р-р 5,7х3,5 м, 2шт. | м2 | 39,9 |
| 2 | Устройство короба из ГКЛВ по мет. Каркасу р-ром 0,4х0,35х3,5м (обшивка пилястр) 4 шт. | м2 | 15,4 |
| 3 | Смена ливневой канализации трубой ПВХ ф120 | м2 | 3,82 |
| 4 | Обшивка колонны с ливневой канализацией в короб из ГКЛВ по мет. Каркасу р-ром 0,4х0,65х3,5 | м2 | 7,35 |
| 5 | Устройство перегородок по металлическому каркасу с шумоизоляцией 100 мм, обшитым с 2-х сторон ГКЛВ – 12 мм | м2 | 216,18 |
| 6 | Монтаж дверей металлических облагороженных с шумоизоляцией р-ром 1,2х2,1 | шт. | 2 |
| 7 | Монтаж дверей ПВХ глухих р-ром 2,1х0,9 | шт. | 3 |
| 8 | Монтаж дверей ПВХ глухих р-ром 2,1х0,7 | шт. | 2 |
| 9 | Монтаж потолка типа «Армстронг» | м2 | 388,42 |