Ведомость дефектов

на установку  металлопластиковых витражей в помещении

3-го этажа в корпусе № 4 по ул. Королева, 2а

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Установка металлопластиковых витражей на 3 этаже, корпус №4, Королева, 2А |  |  |
| 1 | Установка витража ПВХ размер 3,62 h х 3,3 м (витражи выполнить: - до высоты 0,7 м и выше 3,3 м – глухая сендвич-панель) | шт. /м2 | 3/35,84 |
| 2 | Установка витража ПВХ размер 3,87 h х 12,1 м с двумя дверными блоками ДО 21х9 (витражи выполнить: - до высоты 0,7 м и выше 3,3 м – глухая сендвич-панель, двери с алюминиевым порогом -0,9 м.п.) | шт. /м2 | 1/46,83 |