Ведомость дефектов

на капитальный ремонт помещений 35-41 – 1-й этаж корпуса №4 по ул. Королева, 2а.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снятие керамической плитки с поверхности стен с раствором 15 мм | м2 | 69,3 |
| 2 | Устройство насечки по поверхности стен и колонн, окрашен. масляным составом | м2 | 124 |
| 3 | Демонтаж деревянных дверных блоков 2,1х0,9 | шт. | 6 |
| 4 | Демонтаж деревянного дверного блока 2,1х1,0 | шт. | 1 |
| 5 | Демонтаж деревянной коробки дверного блока 2,1х0,8, зашитого гипсокартоном | шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж мозаичного пола толщ. 50 мм | м2 | 72,05 |
| 7 | Снятие керам. плитки с поверхности пола с цементно-песчаным основанием 30 мм | м2 | 15,32 |
| 8 | Демонтаж труб отопления ф1/4'' | м/п | 46 |
| 9 | Демонтаж канализационной трубы ф65мм | м/п | 14,8 |
| 10 | Демонтаж канализационной трубы ф120мм | м/п | 5,9 |
| 11 | Демонтаж вентиляционной трубы ф300 мм | м/п | 2,9 |
| 12 | Закладка дверных проемов кирпичом размером 2,1х0,9 – 2 шт. и размером 2,1х0,8 – 1 шт. | м3 | 0,66 |
| 13 | Увеличение дверных проемов по высоте на 150 мм с установкой перемычек из метал. уголка 50х50 мм, 8,8 м/п | шт. | 4 |
| 14 | Засыпка колодца размером 0,7х1х1,2 м | м3 | 0,84 |
| 15 | Демонтаж цементно-песчаного основания под мозаичным покрытием на участке 35-36 комнаты | м2 | 43,57 |
| 16 | Демонтаж труб ПВХ под кабель-каналы ф50мм | м/п | 8,4 |
| 17 | Сбивка штукатурки с поверхности ж/б панели | м2 | 16,37 |
| 18 | Огрунтовка стен бетон-контактом | м2 | 146,04 |
| 19 | Огрунтовка стен грунтом глубокого проникновения | м2 | 34,54 |
| 20 | Оштукатуривание стен и колонн сух. гипсовыми смесями с сеткой стеклохолст ячейкой 2х2 мм, толщиной слоя 20 мм | м2 | 180,58 |
| 21 | Огрунтовка оштукатуренных стен и колонн | м2 | 180,58 |
| 22 | Сплошное однослойное шпаклевание поверхности стен и колонн | м2 | 180,58 |
| 23 | Огрунтовка стен и колонн грунтом глубокого проникновения | м2 | 180,58 |
| 24 | Окраска поверхности стен и колонн поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 180,58 |
| 25 | Огрунтовка откосов окон и дверей грунтом глубокого проникновения | м2 | 3,24 |
| 26 | Оштукатуривание откосов окна термоизолирующей штукатурной смесью толщиной 20 мм | м2 | 1,2 |
| 27 | Огрунтовка откосов окна | м2 | 1,2 |
| 28 | Выравнивание откосов окна и дверей сух. гипсовыми смесями | м2 | 3,24 |
| 29 | Огрунтовка откосов окна и дверей | м2 | 3,24 |
| 30 | Сплошное однослойное шпатлевание откосов окна и дверей | м2 | 3,24 |
| 31 | Огрунтовка откосов грунтом глубокого проникновения | м2 | 3,24 |
| 32 | Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 3,24 |
| 33 | Оштукатуривание стен и дверн. откосов цементно-песчаным раствором по сетке 50х50 ф прутка 2мм | м2 | 33,83 |
| 34 | Огрунтовка оштукатуренных стен под керам. плитку | м2 | 33,83 |
| 35 | Облицовка стен и откосов двери керамической плиткой | м2 | 33,83 |
| 36 | Обшивка потолка влагостойким ГКЛ по мет. каркасу | м2 | 78,91 |
| 37 | Обшивка колонны в короб из влагостойкого ГКЛ по метал. каркасу размером 0,75х0,2х2,5 м | м2 | 2,38 |
| 38 | Обшивка канализационного стояка в короб из влагостойкого ГКЛ из метал. каркасу размером 0,25х0,35х2,8 | м2 | 1,68 |
| 39 | Обшивка потолочной балки в короб из ГКЛ влагостойкого по метал. каркасу размером 0,3х0,75х2,35 и 0,3х0,75х2,86, 0,3х0,3х3,61 м | м2 | 7,59 |
| 40 | Огрунтовка поверхности из ГКЛ грунтом глубокого проникновения | м2 | 90,96 |
| 41 | Облицовка короба колонны керамической плиткой | м2 | 2,38 |
| 42 | Сплошное однослойное шпатлевание коробов потолочных балок и стояка | м2 | 9,27 |
| 43 | Огрунтовка коробов под покраску | м2 | 9,27 |
| 44 | Окраска поверхности коробов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 9,27 |
| 45 | Сплошное однослойное шпатлевание поверхности потолка | м2 | 78,91 |
| 46 | Огрунтовка поверхности потолка под покраску | м2 | 78,91 |
| 47 | Окраска поверхности потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 78,91 |
| 48 | Устройство цементно-песчаной стяжки М-150 по метал. сетке ячейкой 50х50 мм ф прутка 4 мм, толщиной 50мм | м2 | 53,4 |
| 49 | Устройство полимерцементной стяжки по метал. сетке ячейкой 50х50мм ф прутка 2 мм, толщиной 12 мм | м2 | 33,97 |
| 50 | Огрунтовка поверхности пола грунтом глубокого проникновения | м2 | 87,37 |
| 51 | Устройство пола из керамогранитной плитки | м2 | 87,37 |
| 52 | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки 10 мм | м/п | 66,06 |
| 53 | Установка металлического утепленного облагороженного дверного блока ДГ2,1х0,9 в комплекте с дверными ручками и замком | шт./м2 | 1/1,89 |
| 54 | Установка дверных блоков ПВХ 2,1х0,9 | шт./м2 | 4/7,56 |
| 55 | Вывоз строительного мусора автотранспортом на расстояние до 20 км | т | 4,37 |
| 56 | Счистка побелки с потолочных балок | м2 | 8,4 |
| 57 | Огрунтовка поверхности с потолочных балок | м2 | 8,4 |
| 58 | Выравнивание потолочных балок сухими гипсовыми смесями | м2 | 8,4 |
| 59 | Огрунтовка штукатурки потолочных балок | м2 | 8,4 |
| 60 | Сплошное однослойное шпатлевание потолочных балок | м2 | 8,4 |
| 61 | Огрунтовка потолочных балок перед покраской | м2 | 8,4 |
| 62 | Окраска потолочных балок поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 8,4 |