Ведомость дефектов

на капитальный ремонт помещений № 32-34 - 1-й этаж

корпус № 4 по ул. Королева, 2а». Общестроительные работы.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических ворот размером 2,4х1,9м | шт. | 1 |
| 2 | Установка метал. облагороженного дверного блока размером 2,1х1,5 в комплекте с ручкой и замком | шт. | 1 |
| 3 | Установка метал. облагороженных ворот размером 2,4х1,9 в комплекте с ручками и замком | шт. | 1 |
| 4 | Установка секционных ворот размером 4х3 м в комплекте с ручками и замком | шт. | 1 |
| 5 | Обшивка потолка крашеным профлистом по метал. каркасу | м2 | 138,58 |
| 6 | Обшивка стен крашеным профлистом по метал. каркасу с утеплением наружой стены изоволом 50мм – 60,58 м2 | м2 | 331,47 |
| 7 | Устройство перегородок из металлокаркаса с шумоизоляцией 50 мм с 2-х сторон, обшитых крашеным профлистом размером 5,2х3,5 м с дверным проемом 2,1х0,6м и 5,2х5,57 м с дверным проемом 2,1х0,9 | м2 | 44,01 |
| 8 | Монтаж дверного блока ПВХ размером 2,1х0,6м | шт. | 1 |
| 9 | Монтаж дверных блоков ПВХ размером 2,1х0,9 м | шт. | 3 |
| 10 | Обшивка откосов профлистом по метал. каркасу | м2 | 5,91 |